# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《低压分布式光伏数据高速采集方法》

# 编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

## 1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会同意《关于<电能表检定系统核查设备技术规范>等6 项团体标准立项的批复》（中仪协 [2024]12号）文件立项，项目名称为：《光伏用户电能数据高速采集技术规范》，项目编号为：T/CIMA 0167，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口。计划完成年限为2025年。

## 2、主要工作过程

2024年2月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2024年4月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了立项的批复，由南方电网广东电网有限责任公司计量中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年6月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年5-8月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见16条，其中采纳 16 条、不采纳 0 条。主笔单位根据回收意见对工作组讨论稿进行了全面修改与完善。

2024年9月：在陕西西安召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致地逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2024年10月-2025年2月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见17条，其中采纳 17 条、不采纳 0 条。主笔单位根据回收意见对工作组讨论稿进行了全面修改与完善。

2025年3月：在陕西西安召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年5月：形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组组长由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是广东电网有限责任公司计量中心，主要起草单位有珠海中慧微电子有限公司、威胜信息技术股份有限公司、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司等。

广东电网有限责任公司计量中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作。哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作；珠海中慧微电子有限公司、威胜信息技术股份有限公司、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司等成员单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

主要起草人：姚智聪、路韬、赵斌、崔宇昊、李峻、姜锟等。

姚智聪为本标准的主笔人，负责标准的编写；路韬为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长崔宇昊、李峻、姜锟等为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；于雷、何珊等工作组成员为本标准的编写和修改工作给予大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

本标准基于GB/T 29319-2024《光伏发电系统接入配电网技术规定》对光伏发电系统接入配电网的基本功能和并网检测以及技术要求，充分考虑分布式光伏发电系统的实际应用场景，进行低压分布式光伏数据高速采集方法编制。

本标准充分开展实地调研，了解电网企业、台区运维单位对低压分布式光伏数据高速采集的技术需求，同时了解目前电能信息采集与管理系统的主流技术指标与功能，确保编制内容切实可行，满足实际应用需求。

本标准除参考GB/T 33342-2016 《户用分布式光伏发电并网接口技术规范》、GB/T 33593-2017《分布式电源并网技术要求》、GB/T 34932-2017 《分布式光伏发电系统远程监控技术规范》、GB/T 37408-2019 《光伏发电并网逆变器技术要求》外，还参考了DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》、DL/T 698.41-2018《电能信息采集与管理系统 第 4-1 部分：通信协议-主站与电能信息采集终端通信》、DL/T 698.45-2018《电能信息采集与管理系统第4—5部分：面向对象的互操作性数据交换协议》。

本标准规定了低压分布式光伏数据采集典型架构和采集方法，适用于低压分布式光伏用户的光伏设备运行数据高速采集系统设计、建设、调试、验收和运维。

### 2.2标准主要内容中技术指标、参数、技术要求、检验规则依据

本标准对于所涉及设备的通信协议要求引用了DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》、DL/T 698.41-2018《电能信息采集与管理系统 第 4-1 部分：通信协议-主站与电能信息采集终端通信》、DL/T 698.45-2018《电能信息采集与管理系统第4—5部分：面向对象的互操作性数据交换协议》。

## 三、主要试验（或验证）情况

### 2.1检验项目及参考标准

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的采集主站、采集终端、电能表、规约转换器、智能断路器、光伏逆变器进行了验证试验，由南方电网广东电网有限责任公司计量中心、珠海中慧微电子有限公司和威胜信息技术股份有限公司配合开展试验验证工作。

所有测试样品严格按照《低压分布式光伏数据高速采集方法》规定的技术要求，分别在规约转换器方案、光伏模组方案、光伏断路器方案、直采方案等四种技术方案中进行应用，开展系统性的测试验证工作。

| 序号 | 测试内容 | 测试条件 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规约转换器方案测试 | 采集数据项:电压、电流、功率、发电量、谐波等，优先采集电能表数据 采集周期:基本数据15min、1h，重点数据1min、5min | 符合要求 |
| 2 | 光伏模组方案测试 | 采集数据项:电压、电流、功率、发电量、谐波等，优先采集电能表数据 采集周期:基本数据15min、1h，重点数据1min、5min | 符合要求 |
| 3 | 光伏断路器方案测试 | 采集数据项:电压、电流、功率、发电量、谐波等，优先采集电能表数据 采集周期:基本数据15min、1h，重点数据1min、5min | 符合要求 |
| 4 | 直采方案测试 | 采集数据项:电压、电流、功率、发电量、谐波等，优先采集电能表数据 采集周期:基本数据15min、1h，重点数据1min、5min | 符合要求 |

### 2.2检验结果

本次检验的所有测试样品，其各项所检项目均符合《低压分布式光伏数据高速采集方法》的相关要求。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可规范低压分布式数据高速采集系统的架构、通信方式与协议、采集流程、采集数据项、采集周期，实现系统和采集终端的互联、互通，便于备品备件的替换及产品质量管控，降低采购和运维成本。

该标准有助于推动分布式光伏发电系统实现高效稳定运行与精细化数据管理，在保障电力系统稳定性、提升能源利用效率、优化电力资源配置等方面具有重要意义。通过对低压分布式光伏数据的高速采集，可实现对电网交互数据的实时监控与深度分析，进而动态优化电力资源分配策略，显著提升能源利用效率。

此标准的实施将有力推动分布式光伏发电领域的技术进步与行业高质量发展，不仅为全球能源结构转型和可再生能源的规模化应用注入新动能，更将助力我国电力行业加速实现高效化、绿色化、低碳化的战略目标。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的模块生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过统一低压线损排查仪的技术指标要求，推进低压线损排查仪规范化管理。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

在2024年9月西安召开的第一次工作组会议上，经工作组成员讨论，一致同意将标准名称由“光伏用户电能数据高速采集技术规范”改为“低压分布式光伏数据高速采集方法”。